ДЕТСКА ГРАДИНА “ПРОЛЕТ” с. ПЪРВЕНЕЦ

4110 община РОДОПИ, с. ПЪРВЕНЕЦ,  ул. „МИР” № 2, тел.0882898210

УТВЪРЖДАВАМ: ………..………………

Миглена Кръстанова – директор на ДГ „Пролет”

ПЛАН

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА НА ДГ „ПРОЛЕТ” С. ПЪРВЕНЕЦ

Планът за безопасни условия през зимата е утвърден със Заповед № РД-10-81/09.10.2026 г.

I. Цел

Да се осигури нормално функциониране на детската градина, безопасност на децата и персонала, както и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и обучение при зимни условия.

II. Задачи

1. Осигуряване на безопасно придвижване на децата, родителите и персонала в двора и около сградата.

2. Създаване на организация за своевременно почистване на сняг и лед.

3. Гарантиране на нормална температура в помещенията.

4. Поддържане на готовност за извънредни ситуации (спиране на ток, вода, отопление, затваряне на пътища и др.).

5. Информиране на родителите при възникване на извънредни обстоятелства.

III. Организация и отговорности

| Отговорно лице | Дейност | Срок |
| --- | --- | --- |
| Директор | Общ контрол върху изпълнението на плана | През целия зимен сезон |
| ЗАС | Проверка на отоплителната система, наличие на гориво | До 3 ноември и при нужда |
| Пом. възпитатели/Чистачи | Ежедневно почистване на сняг и лед от входове, пътеки и стълби | Всеки ден при снеговалеж |
| Илия Милев | Контрол на температурния режим и условията на труд | Ежедневно |
| Медицинско лице | Контрол на здравословните условия и реакция при простудни заболявания | Постоянно |

IV. Конкретни мерки

1. Почистване и обезопасяване

- Почистване на снега от двора, пешеходните алеи и стълбите.

- Посипване с пясък/сол при заледяване.

- Забрана за игра на деца на непочистени участъци.

2. Отопление и вътрешен режим

- Поддържане на температура в групите не по-ниска от 18–20°C.

- Ежедневна проверка на отоплителните уреди.

- Осигуряване на резервен източник на отопление (електрически уреди при нужда).

- Проветряване на помещенията по график, без рязко охлаждане.

3. Транспорт и присъствие

- При обилни снеговалежи или затворени пътища – своевременно уведомяване на родителите чрез телефон/електронна група.

- При невъзможност за достъп – организация за дежурна група.

4. Здраве и безопасност

- Ежедневен здравен филтър на децата.

- Напомняне към родителите за подходящо зимно облекло и обувки.

- При измръзване или неразположение – незабавно уведомяване на родителите.

5. Извънредни ситуации

- Изготвен и актуализиран телефонен списък на спешни служби (община, пожарна, ЕВН, полиция, здравни служби).

- При прекъсване на ток/вода – уведомяване на Община Родопи и РУО-Пловдив.

V. Срок на действие

Планът е в сила за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г., с възможност за актуализация при промяна на условията.